## Преобразователи Частоты
ТОО «AUHAL» (АУХАЛ)
Адрес: Республика Казахстан, 050059,
г. Алматы, мкр. Горный гигант, ул. Игишева, 78
Тел.: 8 (727) 259 99 01, 559 99 08
e-mail: info@auhal.kz
Веб-сайт: www.auhal.kz
Опросный лист для подбора преобразователя частоты.
Окрашенные в желтый цвет ячейки обязательны к заполнению !!!
Объект
Заказчик
Контактное лицо
Адрес
Телефон |  |  |  | Факс |  |  |  | E-mail
Общие данные
Отрасль |  |  |  |  | (например: водоснабжение)
Название агрегата |  |  |  |  | (например: насос)
Тип двигателя |  |  |  |  | (асихронный, сихронный)
Параметры двигателя
Напряжение:
| ~1, 220 B | ~3, 220 B |  | ~3, 380 B |  |  | ~3, 660 B |  | другое:
Номинальный ток: |  |  | А, (ток полной нагрузки); |  |  |  | Мощность двигателя: |  |  |  |  | кВт
Класс изоляции двигателя1 | [5 empty] | Опрделяет предел стойкости изоляции при нагреве
Тип подшипников |  |  |  | изолированные |  |  |  | неизолированные
Состояние
| новый |  |  | в эксплуатации |  |  |  | после перемотки
Моторный кабель4
Длина кабеля от двигателя до ПЧ | [9 empty] | м
Тип кабеля |  |  |  | экранированный |  |  |  | не экранированный
Параметры монтажа ПЧ
Тип монтажа
| на стенке |  |  | на полу |  |  |  | в шкафу
Место монтажа |  |  |  | в жилом помещении |  |  |  | в техническом помещении
Температура окружающей среды | [9 empty] | °С
Дополнительные условия установки
Класс защиты корпуса
| IP00 | IP20 |  | IP21 |  |  | IP54/55 |  | IP66
Стандартные опции
Фильтр радиопомех (RFI) |  |  |  | class 1 |  |  | class 2 |  | без фильтра
опции
Тормозной прерыватель (клеммы для подключения внешних тормозных резимторов)
Безопасный останов (функция исключает непреднамренный запуск привода)
Покрытие плат компаундом (конформное покрытие, защита от пыли и влаги)
Предохранители (рекомендуется для всех ПЧ выше 22 кВт)
Встроенный механический выключатель на двердце шкафа
Клеммы распределения нагрузки
Панель управления
| графическая LCP102 |  |  | цифровая LCP 101 |  |  |  | отсутствует
комплект для выносного монтажа панели LCP
Внешние тормозные резисторы11 |  |  |  | необходимы
Выходные фильтры
| фильтр dU/dt, выбрать степень IP | [6 empty] | IP00 |  |  | IP20
| синусный фильтр, выбрать степень IP | [6 empty] | IP00 |  |  | IP20
комплект колец HF-CM12 (для устранения высокочастотных синфазных помех)
Фильтры гармоник: |  |  |  | пассивный фильтр серии AHF |  |  |  |  | активный фильтр AAF
Примечания
1. Класс изоляции согласно NEMA (допустимая тмпература для срока службы 20 тыс. часов)
Y - 90°С
A - 105°С
B - 130°С
F - 150°С
H - 180°С
2. Изоляция подшипников от действия подшипников токов.
3. Для двигателей, прошедших перемотку, или бывших в эксплуатации рекомендутся брать запас мощнотсти
4. Кабель от двигателя до преобразователя. В зависимости от длины и типа кабеля подбираются дополнительные фильтры.
5. Определяет тип фильтра RFI8
6. Нестандартные параметры окружающей среды, проекта, или монтажа в особых условиях.
7. Степень защиты согласно IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96).
8. Встроенный фильтр защиты от высокочастотных помех. Class 1 - для жилых зданий (защита элктроники от помех), Class 2 - для технических и промышленных, где не требуется повышенная степень зщиты.
9. Для подключения внешних тормозных резисторов.
10. Рекомендуется при установке в агрессивной, влажной или пыльной среде.
11. Подбираются индифидуально. Потребуют дополнительные сведения о проекте.
12. Кольца HF-СМ уменьшают электромагнитные помехи и поврждения подшипников, вызываемые электрическими разрядами. Обязательно при использовании в двигателе неизолированные подшипников.
Перед выбором дополнительных опций рекомендуется прочитать каталог "Руководство по выбору приводов VLT", которое можно скачать на сайте www.drives.danfoss.ru
Дополнитльные требования:
Дата заполнения: | [7 empty] | Подпись
Данные просьба высылать по адресу:
e-mail: a.bakharev@auhal.kz